|  |  |
| --- | --- |
|  | Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 4-қосымша |

**Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма**

1. Жарықтандыру жұмыстары (13 дюймдік жарық диоды, 300 дана АВВГ кабелі, гофрленген жең, 10 дана кабельдік фитингтер, 1 дана басқару панелінің жиынтығы, 100 метрлік СИП кабелі, 5 жиынтық СИП кабельдік фитингтер, линза (кобра) бар шам) кронштейн 3 дана, кобра шамына арналған кронштейн 3 дана).
2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарының болуы
3. Егер орындаушымен шартты орындау процесінде үшінші тараптың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруды жүзеге асыру қажет болса немесе егер орындалатын жұмыстар адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін болса
4. Жұмысты аяқтағаннан және тапсырғаннан кейiн орындалған жұмыстың (көрсетiлетiн қызметтердiң) актiсi шығарылады
5. Жабдықтаушы техникалық тапсырмаға қателерді, кемшіліктерді және басқа сәйкессіздіктерді тегін түзетуге кепілдік береді
6. Тапсырыс берушіге жұмыстарды үзіліссіз, сапалы және уақтылы орындауды қамтамасыз етуші кепілдік береді

      Күні  
       М.А. Данилова директоры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      М.О.