Приложение 3

к Типовой конкурсной документации

по выбору поставщика товаров и

услуг организаций, осуществляющих

функции по защите прав ребенка

**Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров, работ, услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка**

1. Работы по установке видеонаблюдения (установка видеорегистратора 8ми канального 1шт, установка видеокамеры внутренней 7шт, установка жесткого диска 2 Тб – 1шт, монтаж кабеля РК 75 - 400м, монтаж кабеля ШВВП 2\*0,5 - 250м, монтаж кабельного канала 10\*15 - 300м, установка блоков питания 12В5А – 2шт, установка разъемов БНС 14шт, установка разъемов питания – 7шт).
2. Наличие необходимых материальных, финансовых и трудовых ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору;
3. В случае, если от исполнителя в процессе исполнения договора требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работы связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей;
4. По завершению и сдаче работ, выписывается акт выполненных работ (оказанных услуг);
5. Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий техническому заданию;
6. Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного выполнения работ Заказчику.

Дата

Директор М.А.Данилова \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.