|  | Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымша |
| --- | --- |

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

Қызмет көрсетудің техникалық тапсырмасына кіреді:

- Ағаш конструкцияларды оттан қорғайтын өңдеу жөніндегі қызметтерді сатып алу;

- Қызмет көрсету туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарының болуы;

- Қызметтер шартқа сәйкес жүзеге асырылады;

- Егер келісімшартты орындау барысында орындаушыдан үшінші тараптың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруды жүзеге асыру қажет болса немесе егер көрсетілген қызметтер адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін болса;

- қызметтердің нәтижелерін қабылдау шартқа және өкілеттіктерге сәйкес жүзеге асырылады;

- қызметтерді аяқтағаннан және жеткізгеннен кейін орындалатын жұмыс (көрсетілетін қызметтер) туралы акт беріледі;

- Жеткізуші техникалық тапсырмаға қателерді, кемшіліктерді және басқа сәйкессіздіктерді түзетпейтін түзетуді қамтамасыз етеді;

- Жеткізуші Клиентке Қызметтерді үзіліссіз, сапалы және уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

Күні
                              М.А. Данилова  директоры _____________      М.О.