|  | Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымша |
| --- | --- |

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

1. Тас көмір

ұшпа материалдардың пайызы: 39-41%;

күл пайызы: 14-16%;

күкірт пайызы: 0,5%;

калориялылығы: 3700-4100 ккал / кг;

ылғалдылығы: 13-15%.

Тас бұрышта бар:

оттегі - 1,5-15%;

сутегі - 2,5-5,7%;

көміртек - 75-95%.

Көміртекті және салыстырмалы төмен ылғалдылықтың жоғары болуына байланысты көмірдің жылу құны 7000 ккал / кг-ға жетеді. Көмірдің жану температурасы 470 ° C.

Тапсырыс берушінің бұйрығы бойынша, Петропавл станциясынан бастап интернатқа дейін жеткізу және жеткізу пункттері көрсетіледі

Күні
                              М.А. Данилова  директоры _____________      М.О.