|  | Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымша |
| --- | --- |

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

1. 1. K 80-50-200 сорғысы - өндірістік, центрифугалық, консольдық тип. Сорғылар температурасы 85 ° C дейінгі өндірістік суды тазалайды.

2. Корпустың материалы және жұмыс дөңгелегі - СЧ20 шойыны, білік - болат.

3. Ағын жылдамдығы - 50 м³ / сағ, басы - 50 м.

4. 11-15 кВт / айн / мин электр қозғалтқышымен аяқталды. мин.

5. Ол өнеркәсіптік, қалалық сумен жабдықтау жүйелерінде және ауыл шаруашылығында қолданылады.

Күні
                              М.А. Данилова  директоры _____________      М.О.