Приложение 3

к Типовой конкурсной документации

по выбору поставщика товаров и

услуг организаций, осуществляющих

функции по защите прав ребенка

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

- Насос К 80-50-200 – промышленный, центробежный, консольного типа. Перекачивает чистую техническую воду с температурой до 85 °С.

- Материал корпуса и крыльчатки – чугун СЧ20, вал – сталь.

- Подача — 50 м³/ч, напор – 50 м.

- Комплектуется электродвигателем 11-15 кВт/3000 об. мин.

- Применяется в системах промышленного, коммунального водоснабжения и сельском хозяйстве.

Дата

Директор М.А.Данилова _________ М.П.