|  |  |
| --- | --- |
|  | Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымша |

**Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма**

1. ыстық су болат қазаны

Пеш түрі Қолмен тор

Тиімділігі, % аз емес, 70

Энергияны тұтыну, МВт 0.5

Энергияны тұтыну, Гкал 0.43

Шекті отын шығыны, кг/с 110

Жылыту көлемі, м³ 15000

Отын типі Көмір

Соққы теңестірілген

Судың температурасы, °C 95

Жылыту аймағы м2 - 36

Габариттері, ұзындығы \* ені \* биіктігі, мм 2100\*1600\*1800

1. Жүргізетін жұмыстар: ескі қазандықтарды бөлшектеу, қосалқы материалдармен, кірпішпен, қақпақ клапандарын, қауіпсіздік клапанымен, термометрмен, қысымды өлшеуішпен және басқа да шығыс материалдарымен бірге 2 бөлікке жаңа қазандықтарды орнату.
2. Кепілдік мерзімі 2 жылдан кем емес.

      Күні  
       М.А. Данилова директоры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      М.О.